**ZAPROSZENIE**

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopni w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 47, 27-400 Ostrowiec Św. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie PSM jak niżej:

1. **Charakterystyka budynku i instalacji**
2. Przeznaczenie budynku – prowadzenie działalności edukacyjnej.
3. Powierzchnia użytkowa – 724,20 m²
4. Przeznaczenie pomieszczeń – sale lekcyjne, sala kameralna, pomieszczenia administracyjno – biurowe i gospodarcze.
5. Liczba pięter – 2
6. Napięcie instalacji elektrycznej – 230V
7. Liczba tablic głównych – 1
8. Liczba tablic piętrowych – 2
9. Liczba tablic wewnętrznych – 2
10. Liczba gniazd 230V/Z – ok.100
11. Instalacja odgromowa – 4 zaciski kontrolne i przewodów odprowadzających
12. Wewnętrzna wymiennikownia c.o. w piwnicach budynku.
13. **Specyfikacja zakresu robót**
14. Szczegółowy zakres okresowego pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia obejmuje:
15. wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu obejmującego pomiary instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r., poz.290)
16. usunięcie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania badań,
17. sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołów z wykonywanych badań.
18. W zakresie usuwania stwierdzonych, drobnych usterek instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Państwowej Szkoły Muzycznej wchodzi:
19. wymiana zużytych oraz niewłaściwych włączników lub gniazd wtykowych 230V/Z (do 10 szt./obiekt)
20. wymiana niewłaściwych lub uszkodzonych bezpieczników/wyłączników nadmiarowo-prądowych (do 10szt./obiekt)
21. czyszczenie rozdzielni elektrycznych
22. wykonanie/uzupełnienie opisów tablic elektrycznych
23. wykonanie/uzupełnienie oznakowania urządzeń elektrycznych, w tym gniazd i wyłączników.
24. Szczegółowy zakres okresowego pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji odgromowej obejmuje:
25. wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu obejmującego pomiar instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U z 2016r., poz.290)
26. usunięcie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania przeglądu,
27. sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołów z wykonywanych badań
28. W zakresie usuwania drobnych usterek instalacji odgromowej wchodzi:
29. uzupełnienie lub wymiana zacisków kontrolnych
30. uzupełnienie wsporników pionowych i poziomych – do 10szt/obiekt
31. uzupełnienie krótkich elementów przewodów odprowadzających – do 5 mb/obiekt
32. wykonanie/uzupełnienie oznakowania urządzeń odgromowych.
33. **Termin wykonania**

Wymagany termin realizacji zamówienia do **30.11.2016r.**

1. **Składanie ofert**

Oferty mogą składać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą. Oferta musi zawierać:

1. nazwę firmy z adresem
2. numer: NIP, REGON (jeżeli nadany)
3. nr telefonu
4. adres e-mail
5. proponowaną łączną cenę netto i brutto (cenę zawierającą składowe ceny za roboty)
6. podpis osoby upoważnionej
7. decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z CEIDG) lub odpis z KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Do oferty należy załączyć poświadczone za zgodność przez Wykonawcę kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób uprawnionych do kontroli okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronowych i przewidzianych do wykonania prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

**„WYKONANIE PRZEGLĄDOW I POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W OSTROWCU ŚW.”**

w terminie **do 04.11.2016**r. do godziny 15:00 w sekretariacie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. Iłżecka 47 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

1. **Pozostałe informacje**
2. Wartość zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie może przekroczyć równowartości z złotych kwoty 30.000 Euro netto. Oferty o równowartości powyżej 30.000 EURO (kurs Euro wg Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert i rokowania z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone **04.11.2016r. o godz. 16:00** w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, ul. Iłżecka 47 27-400 Ostrowiec Św.
4. Oferowana cena za wykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.
5. Zamawiający zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty, jeżeli cena za wykonanie zamówienia zaproponowana w ofertach będzie przekraczać kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Z wybranym wykonawcą PSM zawrze umowę na wykonanie prac wg wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia.
7. Szczegółowych informacji w sprawach zaproszenia udziela dyrektor Ewa Jurkowska Siwiec od poniedziałku do piątku w godz.: 14 – 16.00 w siedzibie PSM, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 262 09 10
8. Zastrzeżenie prawne.
9. Zamawiający Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Św., oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
10. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych o zawarcie umowy'

Ostrowiec Św., 25.10.2016r.